## Page de garde
Rénovation énergétique du centre d’animation |  |  |  | Mairie de Lentilly 15, Rue de la Mairie 69210 - LENTILLY
|  |  |  | N°05 |  | Rév. | Date
|  |  |  | DPGF LOT CVC-PS |  | 0 | 2023-02-28
DPGF - Chauffage-Ventilation-Plomberie
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DPGF - CVC-PS : Chauffage - Ventilation-Plomberie
0 | 2023-02-28 | GPI | RDI |  |  | Emission originale
N° | DATE | REDACTION | VERIFICATION | VERIFICATION | APPROBATION | OBJET
Bureau d'Etudes Lyonnais |  |  |  | CLIENT
REVISION DU DOCUMENT

## DPGF - Lot CVC
Rénovation énergétique du centre d’animation |  | Mairie de Lentilly 15, Rue de la Mairie 69210 - LENTILLY
|  | Lot n°5 |  | Rév. | Date
|  | DPGF LOT CVC-PS |  | 0 | 2023-02-28
| DESIGNATION DU POSTE DE BORDEREAU | UNITE | QUANTITE | PRIX UNIT. [€. HT] | PRIX TOTAL [€.HT]
GENERALITES
Contrôle et réception
| Contrôles, essais, mise en service | ens | 1
Documents à fournir
| Etudes d'exécution | ens | 1
| DOE | ens | 1
Phasage
| Phasage | ens | 1
3 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES TRAVAUX CENTRE D’ANIMATION
3.1 | Dépose / Repose des liaisons frigorifiques et du capot de protection
| Mise hors énergie | ens. | 1
| Tirage aux vide des installations | ens. | 1
| PV de bon fonctionnement des installations | ens. | 1
| Dépose du capot métallique de protection | ens. | 1
| Dépose des liaisons frigorifiques et électriques des unités extérieures | ens. | 1
| Repose du capot métallique de protection | ens. | 1
| Reprise et adaptation des liaisons frigorifiques et électriques des unités extérieures | ens. | 1
| Essais et mise en service dito CCTP | ens. | 1
3.2 | Dépose /Changement Grilles de ventilations en façade
| Mise hors énergie | ens. | 1
| PV de bon fonctionnement des installations | ens. | 1
| Dépose des grilles de prises d’air en façade et des refoulements des groupes et CTAs | ens. | 1
| Mise en place de grilles neuves de prises d’air et d’extraction | U | 3
| Essais et mise en service dito CCTP | ens. | 1
3.3 | Déplacement des organes de commande et de régulation
| Mise hors énergie | ens. | 1
| PV de bon fonctionnement des installations | ens. | 1
| Fourniture et pose de coffret métallique avec porte fermant à clé équipée d’une porte translucide | ens. | 3
| Déplacement des organes de commande et de régulation dans chaque coffret | ens. | 3
| Cablage de l'ensemble | U | 3
| Cheminement | ens. | 1
| Essais et mise en service dito CCTP | ens. | 1
3.4 | Nettoyage de l’installation aéraulique existante
| Révision complète de l'installation aéraulique existante | ens. | 1
| Nettoyage des réseaux aérauliques | ens. | 1
3.5 | Production d'eau chaude sanitaire
| Dépose du chauffe eau existant | ens. | 1
| Chauffe-eau électrique à accumulation 100L | U | 1
| Groupe de sécurité | U | 1
| Mitigeur thermostatique | U | 1
| Clapets anti retour avec filtres | ens. | 1
| Reprise des réseaux | ens. | 1
| Essais et mise en service | ens. | 1
3.6 | Mousseurs et limiteurs de débit unidirectionnel
| Fourniture et pose de mousseurs | U | 30
| Fourniture et pose de limiteurs de débits | U | 30
| Essais et mise en service | ens. | 1
4 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES TRAVAUX MAIRIE
4.1 | Désembouage des réseaux
| Ebouage des réseaux dito CCTP | ens. | 1
| Analyse de l’eau froide brute du site. | U | 1
| Analyse d’eau de l’installation avant l’opération de nettoyage. | U | 1
| Analyses d’eau après l’opération de nettoyage. | U | 1
| Analyse d’eau après injection de l’inhibiteur de corrosion. | U | 1
| Mise en eau | ens. | 1
4.2 | Calorifuge / repérage
| Répérage de l'ensemble des réseaux en chaufferie | ens | 1
| Calorifuge réseau chaud | ens | 1
| Schéma hydraulique de la chaufferie sous un coffret plexiglas | U | 1
4.3 | Régulation de la chaufferie
| Sonde de température sur départ chaudière | U | 1
| Vannes 3 voies avec servomoteurs sur chaque circuit | ens | 4
| Sonde de température à placée en façade NORD | U | 1
| Sonde de température sur départ de chaque circuit | U | 4
| Circulateur double à variation de fréquence | U | 4
| Raccordement électrique entre les sondes et le régulateur, et le régulateur et les actionneurs | U | 1
| Armoire électrique de régulation | U | 1
| Programmation | U | 1
| Essais et mise en service | U | 1
4.4 | Mousseurs et limiteurs de débit unidirectionnel
| Fourniture et pose de mousseurs | U | 30
| Fourniture et pose de limiteurs de débits | U | 30
| Essais et mise en service | ens. | 1
TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC